# Опросный лист

Трехфазный сухой трансформатор с литой изоляцией ТЛС (ТЛСЗ)

# Дата заполнения: __________________

Контактная информация:

# Наименование организации:_____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

Тел: __________________      Факс: _________________         E-mail: ___________________

Контактное лицо:______________________________________________________________

# Количество заказываемых трансформаторов:________________________

Технические данные трансформатора:

Номинальная мощность (кВА):

| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напряжение ВН (кВ):                                       Напряжение НН (кВ):                         Номинальная частота (Гц):

| 6 | 6,3 | 10 | 10,5 | другое |  | 0,4 | 0,23 | другое |  | 50 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема и группа соединения:                          Регулирование напряжения ПБВ       Высота установки над                                                      (только 25-3150 кВА):                         уровнем моря (м):

| Д/Ун – 11 | У/Ун – 0 | другое |  | ±2 х2,5% | другое |  | <1000 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Температура окружающей среды:                                Материал обмоток:    Степень защиты трансформатора:

| min: | - 60°C | другое | max: | +40°C | другое |  | Медь | Алюми-ний |  | IP 00 без кожуха | IP 21 | IP 31 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Только для трансформаторов 10-160 кВА:

| Установка датчиков температуры (3 штуки): |  |  | Блок контроля температуры (ТР-100): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Только для трансформаторов 100-3150 кВА:

| Слева | Справа | Сверху | Снизу (люки для кабеля) |  | 6% | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнение вводов ВН:*                                                                        Напряжение короткого замыкания:

Исполнение вводов НН:*                                                    Расположение фаз:*

| Слева | Справа | Сверху | Снизу (люки для кабеля) |  | Вводы ВН | Вводы НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A-B-C (стан-но) |  | c-b-a-0 (стан-но) |  | 0-a-b-c |  |
|  |  |  |  |  | C-B-A |  | a-b-c-0 |  | 0-c-b-a |  |

*Заполняется при заказе защищенного исполнения. Расположение вводов относительно лицевой стороны трансформатора (таблички технических данных).

Только для трансформаторов 250-3150 кВА:

| Система принудительной вентиляции: |  |  | Виброопоры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования: ___________________________________________

Дополнительная информация:

# Место установки (город, объект) _______________________________________________________

# Устанавливается: вновь ______ или взамен старого оборудования ( какого)___________________

Заполненный  бланк просим направить в наш по электронной почте: marketing@cztt.ru